## General
General Data
Slack | 1 | Node slack
Vnom (kV) | 0.416
InternationalSystem | 0 | 1 = International units, 0 = English Units
DeltaLF | 0 | 1 = All loadas are in Delta and the Load Flow is in Delta
V_slack_ph_A | 1.0488
V_slack_ph_B | 1.0469
V_slack_ph_C | 1.049
Ang_slack_ph_A | -30.2
Ang_slack_ph_B | -150.3
Ang_slack_ph_C | 89.9

## Topology
Node A | Node B | Length (ft.) | Config.
1 | 2 | 3.6024 | 9
2 | 3 | 0.37766 | 9
3 | 4 | 0.35381 | 9
4 | 5 | 0.30847 | 9
5 | 6 | 0.48596 | 9
6 | 7 | 33.0915 | 9
7 | 8 | 1.4821 | 9
8 | 9 | 1.2336 | 9
9 | 10 | 1.0826 | 9
10 | 11 | 0.80781 | 9
11 | 12 | 0.75833 | 9
12 | 13 | 0.46631 | 9
13 | 14 | 1.1609 | 9
14 | 15 | 9.4042 | 9
15 | 16 | 0.31673 | 1
15 | 17 | 11.4042 | 9
16 | 18 | 0.1445 | 1
17 | 19 | 0.78468 | 9
18 | 20 | 0.15149 | 1
19 | 21 | 0.8811 | 9
20 | 22 | 0.13772 | 1
21 | 23 | 1.4346 | 9
22 | 24 | 0.16813 | 1
23 | 25 | 2.6099 | 9
24 | 26 | 0.18341 | 1
25 | 27 | 19.373 | 3
25 | 28 | 32.7054 | 9
26 | 29 | 0.17901 | 1
27 | 30 | 5.3363 | 3
27 | 31 | 5.1991 | 3
28 | 32 | 8.7067 | 9
29 | 33 | 0.47995 | 1
30 | 34 | 12.2205 | 3
31 | 35 | 0.17607 | 3
32 | 36 | 18.7877 | 3
32 | 37 | 26.3268 | 9
33 | 38 | 0.44777 | 1
35 | 39 | 0.25316 | 3
36 | 40 | 1.3125 | 3
36 | 41 | 5.9262 | 3
37 | 42 | 18.269 | 9
37 | 43 | 0.71112 | 8
38 | 44 | 0.11102 | 1
39 | 45 | 0.32466 | 3
40 | 46 | 0.59157 | 3
41 | 47 | 14.2595 | 3
42 | 48 | 13.8051 | 9
43 | 49 | 0.34239 | 8
44 | 50 | 0.15782 | 1
45 | 51 | 0.79068 | 3
46 | 52 | 0.62694 | 3
48 | 53 | 1.9904 | 9
48 | 54 | 2.0981 | 9
49 | 55 | 0.3814 | 8
50 | 56 | 0.28761 | 1
51 | 57 | 0.67697 | 3
52 | 58 | 0.59711 | 3
53 | 59 | 9.0161 | 9
54 | 60 | 0.21446 | 9
55 | 61 | 0.329 | 8
56 | 62 | 0.25591 | 1
57 | 63 | 3.2451 | 3
58 | 64 | 0.35761 | 3
59 | 65 | 1.8329 | 9
59 | 66 | 27.0942 | 3
60 | 67 | 0.24278 | 9
61 | 68 | 0.3151 | 8
62 | 69 | 0.2731 | 1
63 | 70 | 11.4705 | 3
64 | 71 | 0.70161 | 3
65 | 72 | 21.6555 | 9
66 | 73 | 13.2434 | 3
66 | 74 | 13.2434 | 3
67 | 75 | 0.58894 | 9
68 | 76 | 0.77267 | 8
69 | 77 | 1.2765 | 1
71 | 78 | 3.5558 | 3
72 | 79 | 7.5486 | 9
75 | 80 | 0.33996 | 9
76 | 81 | 2.4505 | 8
77 | 82 | 1.6761 | 1
78 | 83 | 13.399 | 3
79 | 84 | 1.6473 | 9
80 | 85 | 0.3649 | 9
81 | 86 | 4.7205 | 8
82 | 87 | 1.0185 | 1
84 | 88 | 3.3406 | 9
85 | 89 | 0.34383 | 9
86 | 90 | 1.1237 | 8
87 | 91 | 0.36765 | 1
88 | 92 | 3.1503 | 9
90 | 93 | 0.21426 | 8
91 | 94 | 0.11412 | 1
92 | 95 | 1.8311 | 9
93 | 96 | 0.28232 | 8
94 | 97 | 0.12064 | 1
95 | 98 | 1.2093 | 9
96 | 99 | 0.1221 | 8
97 | 100 | 0.29392 | 1
98 | 101 | 1.6697 | 9
99 | 102 | 16.6729 | 8
100 | 103 | 0.93776 | 1
101 | 104 | 0.94613 | 7
101 | 105 | 1.1024 | 9
102 | 106 | 0.72533 | 8
104 | 107 | 1.1447 | 7
105 | 108 | 0.62513 | 9
106 | 109 | 1.4792 | 8
107 | 110 | 1.3268 | 7
108 | 111 | 24.666 | 9
109 | 112 | 39.2933 | 8
110 | 113 | 2.0229 | 7
111 | 114 | 2.471 | 9
112 | 115 | 34.978 | 8
113 | 116 | 2.6008 | 7
114 | 117 | 3.6273 | 7
114 | 118 | 11.9934 | 6
115 | 119 | 3.2633 | 8
116 | 120 | 1.8671 | 7
117 | 121 | 0.63914 | 1
117 | 122 | 1.7661 | 7
118 | 123 | 21.6286 | 6
119 | 124 | 2.378 | 8
120 | 125 | 2.6382 | 7
121 | 126 | 0.55344 | 1
122 | 127 | 8.2966 | 7
123 | 128 | 9.7264 | 6
124 | 129 | 2.0509 | 8
125 | 130 | 2.8543 | 7
126 | 131 | 0.39091 | 1
127 | 132 | 12.5367 | 3
127 | 133 | 23.5505 | 7
128 | 134 | 2.8939 | 6
129 | 135 | 6.3002 | 8
130 | 136 | 2.6919 | 7
131 | 137 | 0.60486 | 1
132 | 138 | 1.0797 | 3
133 | 139 | 17.5203 | 7
134 | 140 | 3.2666 | 6
135 | 141 | 4.6348 | 8
136 | 142 | 4.4259 | 7
137 | 143 | 0.7146 | 1
138 | 144 | 1.0594 | 3
139 | 145 | 11.7329 | 7
140 | 146 | 3.0722 | 6
141 | 147 | 0.78914 | 8
142 | 148 | 21.044 | 7
143 | 149 | 0.63652 | 1
144 | 150 | 0.85538 | 3
145 | 151 | 11.7169 | 7
145 | 152 | 16.8353 | 3
146 | 153 | 3.5846 | 6
147 | 154 | 0.27262 | 8
148 | 155 | 4.5843 | 7
149 | 156 | 0.71883 | 1
150 | 157 | 1.2839 | 3
151 | 158 | 31.0738 | 7
152 | 159 | 1.0247 | 3
153 | 160 | 1.0315 | 6
154 | 161 | 0.4021 | 8
155 | 162 | 38.5243 | 3
155 | 163 | 17.3373 | 7
156 | 164 | 0.66739 | 1
157 | 165 | 1.5478 | 3
158 | 166 | 10.7936 | 7
159 | 167 | 0.93612 | 3
160 | 168 | 5.8599 | 6
161 | 169 | 0.81883 | 8
162 | 170 | 7.2779 | 3
163 | 171 | 23.0171 | 7
164 | 172 | 0.5666 | 1
165 | 173 | 1.1694 | 3
166 | 174 | 12.8553 | 7
166 | 175 | 13.7943 | 3
167 | 176 | 0.38888 | 3
168 | 177 | 3.3097 | 6
170 | 178 | 15.0157 | 3
171 | 179 | 3.8773 | 7
171 | 180 | 7.9475 | 3
172 | 181 | 0.58927 | 1
173 | 182 | 1.3531 | 3
174 | 183 | 1.9279 | 7
175 | 184 | 1.4898 | 3
176 | 185 | 0.83822 | 3
177 | 186 | 2.4569 | 6
179 | 187 | 15.2582 | 7
180 | 188 | 32.893 | 3
181 | 189 | 0.50564 | 1
182 | 190 | 1.2723 | 3
183 | 191 | 7.5955 | 7
183 | 192 | 0.91178 | 7
184 | 193 | 1.441 | 3
185 | 194 | 2.1349 | 3
186 | 195 | 2.2089 | 6
187 | 196 | 27.2428 | 7
188 | 197 | 6.4288 | 3
188 | 198 | 3.7156 | 3
189 | 199 | 0.62822 | 1
190 | 200 | 1.3689 | 3
191 | 201 | 3.0558 | 7
192 | 202 | 0.5396 | 7
193 | 203 | 1.1527 | 3
194 | 204 | 1.2526 | 3
195 | 205 | 2.744 | 6
196 | 206 | 10.6545 | 3
196 | 207 | 7.0115 | 7
197 | 208 | 16.2536 | 3
198 | 209 | 0.5252 | 3
199 | 210 | 1.4711 | 1
200 | 211 | 2.0927 | 3
202 | 212 | 0.50938 | 7
203 | 213 | 0.91821 | 3
204 | 214 | 0.8773 | 3
205 | 215 | 5.0636 | 6
206 | 216 | 34.8737 | 3
207 | 217 | 12.6545 | 7
209 | 218 | 0.42356 | 3
210 | 219 | 2.2052 | 1
211 | 220 | 5.7149 | 3
212 | 221 | 0.55794 | 7
213 | 222 | 1.9412 | 3
214 | 223 | 1.6876 | 3
215 | 224 | 4.4147 | 6
216 | 225 | 15.0335 | 3
217 | 226 | 4.5184 | 7
218 | 227 | 0.33848 | 3
220 | 228 | 0.48727 | 3
221 | 229 | 0.76355 | 7
222 | 230 | 1.5288 | 3
223 | 231 | 0.83996 | 3
224 | 232 | 3.0031 | 6
226 | 233 | 39.0253 | 3
226 | 234 | 3.6985 | 7
227 | 235 | 0.5167 | 3
228 | 236 | 0.22507 | 3
229 | 237 | 0.68051 | 7
230 | 238 | 1.0604 | 3
231 | 239 | 0.59642 | 3
232 | 240 | 1.9728 | 6
233 | 241 | 5.6673 | 3
235 | 242 | 0.60568 | 3
236 | 243 | 0.24073 | 3
237 | 244 | 0.55384 | 7
238 | 245 | 1.0579 | 3
239 | 246 | 6.8228 | 3
240 | 247 | 4.2457 | 6
241 | 248 | 17.3957 | 3
241 | 249 | 17.3957 | 3
242 | 250 | 0.93028 | 3
243 | 251 | 0.23003 | 3
244 | 252 | 0.43625 | 7
245 | 253 | 1.5477 | 3
246 | 254 | 2.0119 | 3
247 | 255 | 14.9665 | 3
247 | 256 | 2.811 | 6
250 | 257 | 3.4042 | 3
251 | 258 | 0.25627 | 3
252 | 259 | 0.56834 | 7
253 | 260 | 5.8209 | 3
254 | 261 | 0.45013 | 3
255 | 262 | 2.0689 | 3
256 | 263 | 10.5407 | 6
257 | 264 | 16.5682 | 3
258 | 265 | 0.52897 | 3
259 | 266 | 0.63766 | 7
260 | 267 | 1.3586 | 3
261 | 268 | 11.3445 | 3
261 | 269 | 0.38947 | 3
262 | 270 | 0.95115 | 3
263 | 271 | 13.959 | 3
263 | 272 | 3.5407 | 6
265 | 273 | 0.55092 | 3
266 | 274 | 0.58688 | 7
267 | 275 | 0.62241 | 3
268 | 276 | 11.2428 | 3
269 | 277 | 0.45663 | 3
270 | 278 | 1.1297 | 3
271 | 279 | 1.0147 | 3
272 | 280 | 12.835 | 6
273 | 281 | 2.0949 | 3
274 | 282 | 1.9863 | 7
275 | 283 | 0.40919 | 3
277 | 284 | 0.41266 | 3
278 | 285 | 1.743 | 3
279 | 286 | 0.83632 | 3
280 | 287 | 5.7552 | 5
280 | 288 | 2.9956 | 6
281 | 289 | 11.1224 | 3
282 | 290 | 2.6589 | 7
283 | 291 | 2.8746 | 3
283 | 292 | 0.35456 | 3
284 | 293 | 0.41795 | 3
285 | 294 | 1.5531 | 3
286 | 295 | 1.1879 | 3
287 | 296 | 2.649 | 5
288 | 297 | 12.5545 | 6
291 | 298 | 1.3205 | 3
292 | 299 | 0.25094 | 3
293 | 300 | 0.44938 | 3
294 | 301 | 1.2075 | 3
295 | 302 | 5.3356 | 3
296 | 303 | 17.3051 | 5
297 | 304 | 2.7713 | 6
298 | 305 | 2.2349 | 3
299 | 306 | 0.29201 | 3
300 | 307 | 2.6061 | 3
301 | 308 | 1.5031 | 3
302 | 309 | 1.0272 | 3
303 | 310 | 1.2926 | 5
304 | 311 | 0.92083 | 6
305 | 312 | 4.2897 | 3
306 | 313 | 0.55853 | 3
307 | 314 | 11.023 | 3
308 | 315 | 1.5546 | 3
309 | 316 | 0.76053 | 3
310 | 317 | 2.1294 | 3
310 | 318 | 23.6755 | 5
311 | 319 | 0.48061 | 6
312 | 320 | 12.6296 | 3
313 | 321 | 2.1421 | 3
315 | 322 | 1.8337 | 3
316 | 323 | 0.87605 | 3
317 | 324 | 10.9669 | 3
318 | 325 | 11.3619 | 5
319 | 326 | 0.41142 | 6
321 | 327 | 7.31 | 3
322 | 328 | 1.045 | 3
323 | 329 | 0.86903 | 3
324 | 330 | 3.8287 | 3
325 | 331 | 29.9646 | 3
325 | 332 | 21.8927 | 5
326 | 333 | 0.46791 | 6
328 | 334 | 4.7208 | 3
329 | 335 | 7.6345 | 3
330 | 336 | 8.333 | 3
331 | 337 | 11.8675 | 3
332 | 338 | 22.3317 | 3
332 | 339 | 3.9793 | 5
333 | 340 | 0.36864 | 6
334 | 341 | 1.8372 | 3
335 | 342 | 15.606 | 3
336 | 343 | 6.8307 | 3
336 | 344 | 3.2139 | 3
338 | 345 | 11.2274 | 3
339 | 346 | 3.4091 | 5
340 | 347 | 0.30906 | 6
341 | 348 | 0.63825 | 3
343 | 349 | 10.2208 | 3
344 | 350 | 0.44751 | 3
345 | 351 | 1.0448 | 3
346 | 352 | 2.398 | 5
347 | 353 | 0.27887 | 6
348 | 354 | 0.48084 | 3
350 | 355 | 0.48602 | 3
351 | 356 | 0.4315 | 3
352 | 357 | 3.0299 | 5
353 | 358 | 0.2308 | 6
354 | 359 | 0.3518 | 3
355 | 360 | 0.42572 | 3
356 | 361 | 0.30447 | 3
357 | 362 | 1.8985 | 5
358 | 363 | 0.26775 | 6
359 | 364 | 0.17865 | 3
360 | 365 | 0.45233 | 3
361 | 366 | 0.31142 | 3
362 | 367 | 2.9154 | 5
363 | 368 | 0.29427 | 6
364 | 369 | 0.26265 | 3
365 | 370 | 0.64557 | 3
366 | 371 | 0.36745 | 3
367 | 372 | 2.9063 | 5
368 | 373 | 1.6043 | 6
369 | 374 | 0.44029 | 3
370 | 375 | 0.78481 | 3
371 | 376 | 0.46352 | 3
372 | 377 | 3.261 | 5
373 | 378 | 12.0892 | 6
373 | 379 | 4.6309 | 3
374 | 380 | 1.9639 | 3
375 | 381 | 4.8645 | 3
376 | 382 | 0.41512 | 3
377 | 383 | 2.3597 | 5
378 | 384 | 11.5787 | 6
379 | 385 | 28.4344 | 3
379 | 386 | 4.7772 | 3
380 | 387 | 7.2192 | 3
381 | 388 | 16.645 | 3
382 | 389 | 0.32848 | 3
383 | 390 | 2.8126 | 5
384 | 391 | 0.51545 | 6
385 | 392 | 10.3921 | 3
386 | 393 | 25.7005 | 3
389 | 394 | 0.56375 | 3
390 | 395 | 4.081 | 5
391 | 396 | 13.3205 | 3
391 | 397 | 9.4465 | 6
392 | 398 | 1.0578 | 3
393 | 399 | 1.8661 | 3
394 | 400 | 1.968 | 3
395 | 401 | 3.0256 | 5
396 | 402 | 1.2205 | 3
397 | 403 | 4.5574 | 6
398 | 404 | 0.73819 | 3
399 | 405 | 0.81388 | 3
400 | 406 | 12.0315 | 3
401 | 407 | 2.9187 | 5
402 | 408 | 0.69383 | 3
403 | 409 | 13.749 | 6
403 | 410 | 1.2438 | 6
404 | 411 | 0.7647 | 3
405 | 412 | 0.5481 | 3
407 | 413 | 2.8565 | 5
408 | 414 | 0.47113 | 3
409 | 415 | 19.582 | 6
410 | 416 | 0.31142 | 6
411 | 417 | 3.2113 | 3
412 | 418 | 0.91713 | 3
413 | 419 | 3.4354 | 5
414 | 420 | 0.76781 | 3
415 | 421 | 4.0978 | 6
416 | 422 | 0.21842 | 6
417 | 423 | 0.78412 | 3
418 | 424 | 10.4803 | 3
419 | 425 | 5.7536 | 5
419 | 426 | 5.7536 | 5
420 | 427 | 2.5523 | 3
421 | 428 | 1.0473 | 6
422 | 429 | 0.27189 | 6
423 | 430 | 0.74797 | 3
424 | 431 | 3.7175 | 3
425 | 432 | 19.4065 | 5
425 | 433 | 19.4065 | 5
427 | 434 | 2.8415 | 3
428 | 435 | 0.54869 | 6
429 | 436 | 0.23407 | 6
430 | 437 | 0.7439 | 3
431 | 438 | 1.2598 | 3
432 | 439 | 27.4485 | 5
432 | 440 | 27.4485 | 5
434 | 441 | 1.598 | 3
435 | 442 | 0.45486 | 6
436 | 443 | 0.25591 | 6
437 | 444 | 0.85335 | 3
438 | 445 | 2.2263 | 3
439 | 446 | 19.6959 | 5
439 | 447 | 19.6959 | 5
441 | 448 | 1.5012 | 3
442 | 449 | 0.36864 | 6
443 | 450 | 0.25999 | 6
444 | 451 | 2.947 | 3
445 | 452 | 1.9477 | 3
446 | 453 | 5.9757 | 5
446 | 454 | 5.9757 | 5
448 | 455 | 1.4323 | 3
449 | 456 | 0.56348 | 6
450 | 457 | 0.17792 | 6
451 | 458 | 14.3612 | 3
452 | 459 | 2.2003 | 3
453 | 460 | 17.6854 | 5
453 | 461 | 17.6854 | 5
453 | 462 | 12.0928 | 3
455 | 463 | 2.3515 | 3
456 | 464 | 0.50797 | 6
457 | 465 | 0.13225 | 6
459 | 466 | 2.0807 | 3
460 | 467 | 19.6493 | 5
460 | 468 | 19.6493 | 5
460 | 469 | 2.8967 | 5
462 | 470 | 1.766 | 3
463 | 471 | 1.6379 | 3
464 | 472 | 0.48346 | 6
465 | 473 | 0.16239 | 6
466 | 474 | 10.502 | 3
467 | 475 | 7.2005 | 5
467 | 476 | 7.2005 | 5
470 | 477 | 0.96296 | 3
471 | 478 | 1.1508 | 3
472 | 479 | 0.54465 | 6
473 | 480 | 0.20982 | 6
474 | 481 | 0.62283 | 3
475 | 482 | 15.2336 | 5
475 | 483 | 15.2336 | 5
475 | 484 | 33.7169 | 3
477 | 485 | 0.65233 | 3
478 | 486 | 0.54987 | 3
479 | 487 | 0.57533 | 6
480 | 488 | 0.36624 | 6
481 | 489 | 0.56201 | 3
482 | 490 | 21.8333 | 5
482 | 491 | 21.8333 | 5
484 | 492 | 1.8962 | 3
484 | 493 | 13.3615 | 3
485 | 494 | 0.99085 | 3
486 | 495 | 0.34833 | 3
487 | 496 | 1.2579 | 6
488 | 497 | 0.4584 | 6
489 | 498 | 0.76388 | 3
490 | 499 | 13.3241 | 5
490 | 500 | 13.3241 | 5
492 | 501 | 0.80148 | 3
493 | 502 | 8.5499 | 3
494 | 503 | 1.5037 | 3
495 | 504 | 0.23551 | 3
496 | 505 | 28.5305 | 6
497 | 506 | 0.31551 | 6
498 | 507 | 1.0028 | 3
499 | 508 | 2.2946 | 5
499 | 509 | 2.2946 | 5
501 | 510 | 0.47093 | 3
503 | 511 | 1.0668 | 3
504 | 512 | 0.32851 | 3
505 | 513 | 18.2572 | 3
505 | 514 | 4.3862 | 6
506 | 515 | 0.28049 | 6
508 | 516 | 6.1867 | 5
508 | 517 | 6.1867 | 5
508 | 518 | 15.5236 | 3
510 | 519 | 0.4334 | 3
511 | 520 | 0.72887 | 3
512 | 521 | 0.25072 | 3
513 | 522 | 16.1004 | 3
514 | 523 | 2.3662 | 6
515 | 524 | 0.21842 | 6
516 | 525 | 4.5541 | 5
516 | 526 | 4.5541 | 5
518 | 527 | 9.1732 | 3
519 | 528 | 0.38612 | 3
520 | 529 | 0.57595 | 3
521 | 530 | 1.7892 | 3
523 | 531 | 0.35338 | 6
524 | 532 | 0.19948 | 6
525 | 533 | 6.2005 | 5
525 | 534 | 6.2005 | 5
527 | 535 | 7.2684 | 3
528 | 536 | 0.40056 | 3
529 | 537 | 1.8467 | 3
530 | 538 | 6.3081 | 3
530 | 539 | 18.3192 | 3
531 | 540 | 0.26975 | 6
532 | 541 | 0.21494 | 6
533 | 542 | 4.3878 | 5
533 | 543 | 4.3878 | 5
535 | 544 | 3.0033 | 3
536 | 545 | 1.2092 | 3
537 | 546 | 14.9367 | 3
538 | 547 | 6.9656 | 3
540 | 548 | 0.25228 | 6
541 | 549 | 0.28263 | 6
542 | 550 | 12.2707 | 5
542 | 551 | 12.2707 | 5
544 | 552 | 0.94501 | 3
544 | 553 | 12.4311 | 3
545 | 554 | 1.2186 | 3
546 | 555 | 0.74383 | 3
547 | 556 | 18.8806 | 3
548 | 557 | 0.26903 | 6
549 | 558 | 0.20214 | 6
550 | 559 | 8.8852 | 5
550 | 560 | 8.8852 | 5
552 | 561 | 0.34774 | 3
553 | 562 | 9.4042 | 3
554 | 563 | 11.3862 | 3
555 | 564 | 0.58691 | 3
557 | 565 | 0.23806 | 6
558 | 566 | 0.39439 | 6
559 | 567 | 1.9707 | 5
559 | 568 | 1.9707 | 5
559 | 569 | 12.6253 | 3
561 | 570 | 0.51798 | 3
564 | 571 | 0.66352 | 3
565 | 572 | 0.24349 | 6
567 | 573 | 0.46663 | 5
567 | 574 | 0.46663 | 5
569 | 575 | 1.5961 | 3
570 | 576 | 0.31168 | 3
571 | 577 | 0.59055 | 3
572 | 578 | 1.2567 | 6
573 | 579 | 12.6503 | 5
573 | 580 | 12.6503 | 5
573 | 581 | 1.0492 | 5
575 | 582 | 1.1778 | 3
576 | 583 | 0.37608 | 3
577 | 584 | 0.67972 | 3
578 | 585 | 15.5243 | 3
578 | 586 | 2.7107 | 6
579 | 587 | 8.8655 | 5
579 | 588 | 8.8655 | 5
581 | 589 | 0.3815 | 5
582 | 590 | 1.146 | 3
583 | 591 | 0.33022 | 3
584 | 592 | 0.69695 | 3
585 | 593 | 0.89462 | 3
586 | 594 | 12.9537 | 6
587 | 595 | 17.7631 | 5
587 | 596 | 2.1075 | 5
589 | 597 | 0.2929 | 5
590 | 598 | 10.7651 | 3
591 | 599 | 2.1608 | 3
592 | 600 | 0.83773 | 3
593 | 601 | 0.44931 | 3
594 | 602 | 30.0751 | 3
594 | 603 | 15.231 | 6
595 | 604 | 15.8409 | 5
595 | 605 | 15.8409 | 5
595 | 606 | 15.6558 | 5
596 | 607 | 38.2684 | 3
596 | 608 | 38.2684 | 3
597 | 609 | 0.36211 | 5
598 | 610 | 5.0102 | 3
599 | 611 | 15.9324 | 3
600 | 612 | 0.5252 | 3
601 | 613 | 0.37677 | 3
602 | 614 | 15.8707 | 3
603 | 615 | 14.5886 | 6
604 | 616 | 12.894 | 2
604 | 617 | 10.1995 | 5
604 | 618 | 10.1995 | 5
607 | 619 | 9.0072 | 3
609 | 620 | 0.20879 | 5
610 | 621 | 2.3515 | 3
612 | 622 | 2.2571 | 3
613 | 623 | 0.30724 | 3
615 | 624 | 5.355 | 3
615 | 625 | 4.1047 | 6
616 | 626 | 17.5646 | 2
620 | 627 | 0.25557 | 5
621 | 628 | 1.5685 | 3
622 | 629 | 9.5157 | 3
623 | 630 | 0.48228 | 3
624 | 631 | 1.3131 | 3
625 | 632 | 0.94436 | 6
626 | 633 | 5.1519 | 2
627 | 634 | 0.21424 | 5
628 | 635 | 2.3979 | 3
630 | 636 | 1.15 | 3
631 | 637 | 0.90164 | 3
632 | 638 | 0.46864 | 6
633 | 639 | 17.0518 | 2
634 | 640 | 0.22678 | 5
635 | 641 | 4.6831 | 3
636 | 642 | 0.79564 | 3
637 | 643 | 1.2499 | 3
638 | 644 | 0.51499 | 6
640 | 645 | 0.22504 | 5
641 | 646 | 1.2945 | 3
642 | 647 | 1.0116 | 3
643 | 648 | 2.9638 | 3
644 | 649 | 0.59423 | 6
645 | 650 | 0.30835 | 5
646 | 651 | 0.37582 | 3
647 | 652 | 0.61457 | 3
648 | 653 | 2.253 | 3
649 | 654 | 0.60072 | 6
650 | 655 | 0.40663 | 5
651 | 656 | 0.32601 | 3
651 | 657 | 1.7317 | 3
652 | 658 | 0.55482 | 3
653 | 659 | 1.5816 | 3
654 | 660 | 0.66598 | 6
655 | 661 | 1.1964 | 5
656 | 662 | 0.30512 | 3
657 | 663 | 2.285 | 3
658 | 664 | 0.93573 | 3
659 | 665 | 1.6568 | 3
660 | 666 | 0.96847 | 6
661 | 667 | 0.85364 | 5
662 | 668 | 0.31431 | 3
663 | 669 | 9.4931 | 3
664 | 670 | 0.91995 | 3
665 | 671 | 1.3603 | 3
666 | 672 | 1.5751 | 3
666 | 673 | 2.6628 | 6
667 | 674 | 0.6622 | 5
668 | 675 | 2.2725 | 3
669 | 676 | 4.0315 | 3
670 | 677 | 0.43527 | 3
671 | 678 | 2.2522 | 3
672 | 679 | 0.94587 | 3
673 | 680 | 16.8612 | 6
674 | 681 | 1.3206 | 5
675 | 682 | 16.5489 | 3
677 | 683 | 0.47808 | 3
678 | 684 | 7.2785 | 3
679 | 685 | 0.87743 | 3
680 | 686 | 12.0692 | 6
683 | 687 | 0.45886 | 3
684 | 688 | 17.0072 | 3
685 | 689 | 0.85614 | 3
686 | 690 | 26.7208 | 3
686 | 691 | 34.5322 | 6
687 | 692 | 0.55338 | 3
689 | 693 | 0.64216 | 3
690 | 694 | 2.4986 | 3
690 | 695 | 6.9754 | 3
691 | 696 | 31.1079 | 3
691 | 697 | 7.1873 | 6
692 | 698 | 0.88271 | 3
693 | 699 | 1.0201 | 3
694 | 700 | 0.78182 | 3
695 | 701 | 14.21 | 3
696 | 702 | 18.0217 | 3
697 | 703 | 7.874 | 5
698 | 704 | 2.4159 | 3
699 | 705 | 1.7199 | 3
700 | 706 | 0.50269 | 3
703 | 707 | 20.7703 | 5
703 | 708 | 0.36522 | 5
704 | 709 | 3.2151 | 3
705 | 710 | 12.8875 | 3
706 | 711 | 0.30321 | 3
707 | 712 | 24.6145 | 5
707 | 713 | 12.9423 | 3
708 | 714 | 0.34364 | 5
709 | 715 | 0.30623 | 3
710 | 716 | 10.5725 | 3
711 | 717 | 0.30646 | 3
712 | 718 | 25.4049 | 5
713 | 719 | 1.3855 | 3
714 | 720 | 0.31824 | 5
715 | 721 | 0.24218 | 3
716 | 722 | 3.3497 | 3
717 | 723 | 0.27373 | 3
718 | 724 | 10.6742 | 5
718 | 725 | 30.6677 | 3
719 | 726 | 0.529 | 3
720 | 727 | 0.36014 | 5
721 | 728 | 0.23522 | 3
722 | 729 | 3.0495 | 3
723 | 730 | 0.3084 | 3
724 | 731 | 14.5046 | 5
725 | 732 | 4.1138 | 3
726 | 733 | 0.55958 | 3
727 | 734 | 0.29491 | 5
728 | 735 | 0.25194 | 3
729 | 736 | 1.6609 | 3
730 | 737 | 0.24709 | 3
731 | 738 | 16.982 | 5
732 | 739 | 2.1613 | 3
733 | 740 | 0.4644 | 3
734 | 741 | 0.45148 | 5
735 | 742 | 0.23294 | 3
736 | 743 | 1.3265 | 3
737 | 744 | 0.29638 | 3
738 | 745 | 13.6358 | 5
739 | 746 | 12.2661 | 3
739 | 747 | 0.40033 | 3
740 | 748 | 0.54997 | 3
741 | 749 | 0.53894 | 5
742 | 750 | 0.21952 | 3
743 | 751 | 1.1311 | 3
744 | 752 | 0.31939 | 3
745 | 753 | 5.0636 | 5
745 | 754 | 19.4314 | 3
746 | 755 | 9.9708 | 3
747 | 756 | 0.28949 | 3
748 | 757 | 0.53635 | 3
749 | 758 | 0.4086 | 5
750 | 759 | 0.30531 | 3
751 | 760 | 1.3274 | 3
752 | 761 | 0.58271 | 3
753 | 762 | 6.9813 | 5
754 | 763 | 16.2421 | 3
756 | 764 | 0.24431 | 3
757 | 765 | 0.73737 | 3
758 | 766 | 0.39918 | 5
759 | 767 | 0.37415 | 3
760 | 768 | 1.2129 | 3
761 | 769 | 4.3596 | 3
762 | 770 | 17.1742 | 5
763 | 771 | 11.8133 | 3
763 | 772 | 0.42776 | 3
764 | 773 | 0.41266 | 3
765 | 774 | 1.0144 | 3
766 | 775 | 0.2602 | 5
767 | 776 | 1.7734 | 3
768 | 777 | 1.8817 | 3
769 | 778 | 13.3599 | 3
770 | 779 | 13.9199 | 5
771 | 780 | 11.5758 | 3
772 | 781 | 0.40899 | 3
773 | 782 | 0.57789 | 3
774 | 783 | 1.0735 | 3
775 | 784 | 0.31824 | 5
776 | 785 | 15.1627 | 3
777 | 786 | 3.7989 | 3
779 | 787 | 10.8766 | 5
781 | 788 | 0.44091 | 3
782 | 789 | 0.42881 | 3
783 | 790 | 0.71309 | 3
784 | 791 | 0.30178 | 5
786 | 792 | 1.1348 | 3
786 | 793 | 6.7651 | 3
787 | 794 | 9.8304 | 5
788 | 795 | 0.3937 | 3
789 | 796 | 0.71033 | 3
790 | 797 | 0.72575 | 3
791 | 798 | 0.30087 | 5
792 | 799 | 0.98963 | 3
793 | 800 | 10.8251 | 3
794 | 801 | 0.67438 | 3
794 | 802 | 9.1965 | 10
795 | 803 | 0.43478 | 3
796 | 804 | 4.9304 | 3
797 | 805 | 0.34701 | 3
798 | 806 | 0.4039 | 5
799 | 807 | 0.81847 | 3
800 | 808 | 9.249 | 3
801 | 809 | 0.67615 | 3
802 | 810 | 10.0883 | 5
802 | 811 | 10.0883 | 5
803 | 812 | 0.28031 | 3
804 | 813 | 10.8907 | 3
805 | 814 | 0.55197 | 3
806 | 815 | 1.3808 | 5
807 | 816 | 0.63648 | 3
808 | 817 | 5.2346 | 3
809 | 818 | 0.67746 | 3
810 | 819 | 8.4587 | 5
810 | 820 | 8.4587 | 5
812 | 821 | 0.43054 | 3
814 | 822 | 0.51818 | 3
815 | 823 | 1.5962 | 5
816 | 824 | 0.64734 | 3
818 | 825 | 0.67336 | 3
819 | 826 | 9.0928 | 5
819 | 827 | 9.0928 | 5
821 | 828 | 3.5413 | 3
822 | 829 | 0.74039 | 3
823 | 830 | 1.6292 | 5
824 | 831 | 0.56178 | 3
825 | 832 | 0.67592 | 3
826 | 833 | 7.4656 | 5
826 | 834 | 7.4656 | 5
828 | 835 | 12.2051 | 3
829 | 836 | 7.8153 | 3
831 | 837 | 0.40348 | 3
832 | 838 | 0.67546 | 3
833 | 839 | 8.0151 | 5
833 | 840 | 8.0151 | 5
836 | 841 | 3.1259 | 3
837 | 842 | 0.46844 | 3
838 | 843 | 0.67589 | 3
839 | 844 | 15.7782 | 2
839 | 845 | 11.8806 | 5
839 | 846 | 11.8806 | 5
841 | 847 | 1.5873 | 3
842 | 848 | 0.70571 | 3
843 | 849 | 0.32992 | 3
844 | 850 | 2.3084 | 2
845 | 851 | 14.3176 | 5
845 | 852 | 14.3176 | 5
847 | 853 | 0.35125 | 3
848 | 854 | 1.153 | 3
849 | 855 | 7.415 | 3
850 | 856 | 6.5033 | 2
851 | 857 | 22.5135 | 5
851 | 858 | 22.5135 | 5
853 | 859 | 0.27662 | 3
854 | 860 | 9.252 | 3
854 | 861 | 24.6362 | 3
855 | 862 | 4.8219 | 3
856 | 863 | 7.6365 | 2
857 | 864 | 9.1496 | 5
857 | 865 | 9.1496 | 5
859 | 866 | 0.29638 | 3
862 | 867 | 4.2172 | 3
863 | 868 | 0.99062 | 2
864 | 869 | 5.6998 | 5
864 | 870 | 5.6998 | 5
866 | 871 | 0.23713 | 3
867 | 872 | 4.4236 | 3
868 | 873 | 1.2451 | 2
868 | 874 | 2.7703 | 2
869 | 875 | 3.937 | 5
869 | 876 | 3.937 | 5
871 | 877 | 0.23024 | 3
872 | 878 | 7.5531 | 3
873 | 879 | 1.1522 | 2
874 | 880 | 6.4833 | 2
875 | 881 | 3.3176 | 5
875 | 882 | 3.3176 | 5
877 | 883 | 0.22966 | 3
878 | 884 | 1.8526 | 3
879 | 885 | 1.752 | 2
880 | 886 | 15.3802 | 2
883 | 887 | 0.22697 | 3
884 | 888 | 2.0437 | 3
884 | 889 | 10.3589 | 4
885 | 890 | 2.214 | 2
887 | 891 | 4.0587 | 3
888 | 892 | 3.3556 | 3
889 | 893 | 8.7858 | 4
890 | 894 | 8.6191 | 2
891 | 895 | 19.1106 | 3
891 | 896 | 10.6913 | 3
892 | 897 | 0.66348 | 3
893 | 898 | 14.7671 | 4
894 | 899 | 15.6572 | 2
895 | 900 | 12.6916 | 3
897 | 901 | 0.56063 | 3
901 | 902 | 0.47244 | 3
902 | 903 | 0.61457 | 3
903 | 904 | 1.1123 | 3
904 | 905 | 1.9285 | 3
905 | 906 | 15.7963 | 3

## Configurations
Conf | Lin=1, Trafo=0 | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 0 | 6.3891 | 0.15932 | 0 | 0 | 0.15932 | 0 | 0.15932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2.0229 | 0 | 0 | 2.0229 | 0 | 2.0229 | 0.13679 | 0 | 0 | 0.13679 | 0 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1.8776 | 0 | 0 | 1.8776 | 0 | 1.8776 | 0.14162 | 0 | 0 | 0.14162 | 0 | 0.14162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0.14806 | 0 | 0 | 0.14806 | 0 | 0.14806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1.3514 | 0.59658 | 0.59658 | 1.3514 | 0.59658 | 1.3514 | 0.12923 | 0.0085295 | 0.0085295 | 0.12923 | 0.0085295 | 0.12923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0.80837 | 0.36741 | 0.36741 | 0.80837 | 0.36741 | 0.80837 | 0.1207 | 0.0032187 | 0.0032187 | 0.1207 | 0.0032187 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0.26667 | 0.12344 | 0.12344 | 0.26667 | 0.12344 | 0.26667 | 0.11314 | 0.0045062 | 0.0045062 | 0.11314 | 0.0045062 | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0.48924 | 0.22209 | 0.22209 | 0.48924 | 0.22209 | 0.48924 | 0.11475 | 0.0053108 | 0.0053108 | 0.11475 | 0.0053108 | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1.2859 | 0.5681 | 0.5681 | 1.2859 | 0.5681 | 1.2859 | 0.1207 | 0.0064374 | 0.0064374 | 0.1207 | 0.0064374 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0.77683 | 0.25862 | 0.25862 | 0.77683 | 0.25862 | 0.77683 | 0.12923 | 0.010139 | 0.010139 | 0.12923 | 0.010139 | 0.12923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Loads
Node | Y=1, D=0 | Alfa (PQ=0, I=1, Z=2) | Ph-1 (kW) | Ph-1 (kVAr) | Ph-2 (kW) | Ph-2 (kWAr) | Ph-3 (KW) | Ph-3 (kVAr)
34 | 1 | 0 | 0.574 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.014462 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | 0.114 | 0.03747 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 0 | 0.231 | 0.075926 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | 0.035 | 0.011504 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.12983 | 0 | 0
178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.018078 | 0 | 0
208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0.93215
225 | 1 | 0 | 0.131 | 0.043058 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0.91966 | 0 | 0
249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.016106 | 0 | 0
264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.094004
276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0.72672 | 0 | 0
289 | 1 | 0 | 0.21 | 0.069024 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0.76616 | 0 | 0
320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.16763
327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.015777
337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.13509
342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.15021
349 | 1 | 0 | 0.051 | 0.016763 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1 | 0 | 0.045 | 0.014791 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1 | 0 | 0.054 | 0.017749 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.077569 | 0 | 0
458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.024651
502 | 1 | 0 | 0.234 | 0.076912 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.659 | 4.1608 | 0 | 0
539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.050946
556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.0092032
562 | 1 | 0 | 10.471 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1 | 0 | 0.053 | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1 | 0 | 2.283 | 0.75039 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.19918
619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.099591
629 | 1 | 0 | 0.058 | 0.019064 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 1.8308 | 0 | 0
676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.051275 | 0 | 0
682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.34939 | 0 | 0
688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.12884 | 0 | 0
701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.015777
702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0.14035 | 0 | 0
755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.021364 | 0 | 0
778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.1203
780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016434
785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0.5512 | 0 | 0
813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.056862 | 0 | 0
817 | 1 | 0 | 0.049 | 0.016106 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.014791
860 | 1 | 0 | 2.141 | 0.70371 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1 | 0 | 0.054 | 0.017749 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.10189 | 0 | 0
896 | 1 | 0 | 0.053 | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 1 | 0 | 0.295 | 0.096962 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 1.0146 | 0 | 0
900 | 1 | 0 | 0.245 | 0.080528 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1 | 0 | 0.055 | 0.018078 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulators
Line | Tap A | Tap B | Tap C

## Graphic
Node | Pos X | Pos Y
1 | 390872.663 | 392887.379
2 | 390871.596 | 392887.638
3 | 390871.481 | 392887.643
4 | 390871.379 | 392887.608
5 | 390871.305 | 392887.55
6 | 390871.234 | 392887.42
7 | 390868.779 | 392877.637
8 | 390868.753 | 392877.186
9 | 390868.753 | 392876.81
10 | 390868.804 | 392876.484
11 | 390868.904 | 392876.259
12 | 390869.079 | 392876.108
13 | 390869.18 | 392876.008
14 | 390869.5 | 392875.857
15 | 390872.292 | 392875.208
16 | 390872.314 | 392875.302
17 | 390875.678 | 392874.422
18 | 390872.316 | 392875.346
19 | 390875.907 | 392874.353
20 | 390872.312 | 392875.392
21 | 390876.142 | 392874.223
22 | 390872.303 | 392875.433
23 | 390876.44 | 392873.903
24 | 390872.288 | 392875.482
25 | 390877.003 | 392873.341
26 | 390872.263 | 392875.532
27 | 390880.364 | 392878.196
28 | 390884.19 | 392866.433
29 | 390872.239 | 392875.581
30 | 390881.306 | 392879.522
31 | 390879.232 | 392879.305
32 | 390886.111 | 392864.602
33 | 390872.17 | 392875.71
34 | 390885 | 392880
35 | 390879.208 | 392879.353
36 | 390890.1695 | 392868.642
37 | 390891.919 | 392859.065
38 | 390872.092 | 392875.822
39 | 390879.183 | 392879.426
40 | 390890.444 | 392868.351
41 | 390891.41 | 392869.955
42 | 390895.963 | 392855.237
43 | 390891.775 | 392858.903
44 | 390872.073 | 392875.85
45 | 390879.159 | 392879.522
46 | 390890.571 | 392868.223
47 | 390893 | 392874
48 | 390899.026 | 392852.352
49 | 390891.742 | 392858.804
50 | 390872.038 | 392875.883
51 | 390879.159 | 392879.763
52 | 390890.754 | 392868.168
53 | 390899.475 | 392851.944
54 | 390899.491 | 392852.791
55 | 390891.759 | 392858.689
56 | 390871.964 | 392875.93
57 | 390879.232 | 392879.956
58 | 390890.936 | 392868.168
59 | 390901.469 | 392850.053
60 | 390899.548 | 392852.823
61 | 390891.775 | 392858.59
62 | 390871.892 | 392875.96
63 | 390879.907 | 392880.679
64 | 390891.045 | 392868.168
65 | 390901.87 | 392849.664
66 | 390907.23 | 392855.97
67 | 390899.618 | 392852.847
68 | 390891.825 | 392858.508
69 | 390871.812 | 392875.983
70 | 390881 | 392884
71 | 390891.246 | 392868.241
72 | 390906.932 | 392845.428
73 | 390907 | 392860
74 | 390907 | 392860
75 | 390899.793 | 392852.887
76 | 390891.972 | 392858.324
77 | 390871.436 | 392876.083
78 | 390892.048 | 392868.97
79 | 390908.613 | 392843.857
80 | 390899.889 | 392852.926
81 | 390892.512 | 392857.808
82 | 390870.935 | 392876.183
83 | 390896 | 392870
84 | 390909.025 | 392843.57
85 | 390899.982 | 392852.987
86 | 390893.558 | 392856.82
87 | 390870.634 | 392876.259
88 | 390909.878 | 392843.014
89 | 390900.06 | 392853.057
90 | 390893.775 | 392856.555
91 | 390870.525 | 392876.285
92 | 390910.741 | 392842.593
93 | 390893.803 | 392856.496
94 | 390870.492 | 392876.296
95 | 390911.23 | 392842.324
96 | 390893.8 | 392856.41
97 | 390870.458 | 392876.31
98 | 390911.556 | 392842.152
99 | 390893.781 | 392856.378
100 | 390870.383 | 392876.359
101 | 390911.997 | 392841.898
102 | 390890.706 | 392852.332
103 | 390870.157 | 392876.534
104 | 390912.282 | 392841.942
105 | 390912.282 | 392841.72
106 | 390890.64 | 392852.121
107 | 390912.63 | 392841.967
108 | 390912.43 | 392841.6
109 | 390890.511 | 392851.689
110 | 390913.032 | 392842.011
111 | 390917.463 | 392836.015
112 | 390883.277 | 392842.144
113 | 390913.637 | 392842.13
114 | 390918.004 | 392835.491
115 | 390876.523 | 392833.895
116 | 390914.4 | 392842.345
117 | 390918.765 | 392836.293
118 | 390915.488 | 392832.839
119 | 390875.778 | 392833.236
120 | 390914.924 | 392842.567
121 | 390918.949 | 392836.229
122 | 390919.135 | 392836.684
123 | 390910.895 | 392828.11
124 | 390875.199 | 392832.8
125 | 390915.64 | 392842.933
126 | 390919.115 | 392836.199
127 | 390920.876 | 392838.518
128 | 390908.834 | 392825.979
129 | 390874.662 | 392832.48
130 | 390916.403 | 392843.351
131 | 390919.234 | 392836.205
132 | 390923.576 | 392835.814
133 | 390925.817 | 392843.725
134 | 390908.271 | 392825.3
135 | 390872.865 | 392831.803
136 | 390917.072 | 392843.826
137 | 390919.412 | 392836.253
138 | 390923.799 | 392835.572
139 | 390929.524 | 392847.569
140 | 390907.615 | 392824.551
141 | 390871.466 | 392831.607
142 | 390918.076 | 392844.727
143 | 390919.608 | 392836.348
144 | 390923.973 | 392835.3
145 | 390932.015 | 392850.135
146 | 390907.053 | 392823.802
147 | 390871.226 | 392831.623
148 | 390922.542 | 392849.331
149 | 390919.762 | 392836.466
150 | 390924.07 | 392835.058
151 | 390934.503 | 392852.697
152 | 390935.584 | 392846.448
153 | 390906.491 | 392822.865
154 | 390871.173 | 392831.687
155 | 390923.521 | 392850.328
156 | 390919.905 | 392836.632
157 | 390924.128 | 392834.671
158 | 390941.046 | 392859.545
159 | 390935.817 | 392846.24
160 | 390906.35 | 392822.584
161 | 390871.128 | 392831.801
162 | 390915.061 | 392858.471
163 | 390927.222 | 392854.1
164 | 390920.012 | 392836.805
165 | 390924.169 | 392834.201
166 | 390943.336 | 392861.907
167 | 390935.995 | 392846.017
168 | 390905.502 | 392821.012
169 | 390871.1 | 392832.049
170 | 390913.478 | 392860.025
171 | 390931.986 | 392859.25
172 | 390920.077 | 392836.965
173 | 390924.246 | 392833.853
174 | 390946.01 | 392864.771
175 | 390946.317 | 392858.942
176 | 390936.05 | 392845.912
177 | 390905.189 | 392820.053
178 | 390910 | 392863
179 | 390932.788 | 392860.118
180 | 390930.205 | 392860.892
181 | 390920.101 | 392837.143
182 | 390924.411 | 392833.475
183 | 390946.422 | 392865.19
184 | 390946.618 | 392858.602
185 | 390936.119 | 392845.666
186 | 390905.022 | 392819.323
187 | 390935.932 | 392863.545
188 | 390923.046 | 392867.911
189 | 390920.095 | 392837.297
190 | 390924.644 | 392833.165
191 | 390948.046 | 392866.84
192 | 390946.652 | 392865.034
193 | 390946.84 | 392858.223
194 | 390936.242 | 392845.027
195 | 390904.938 | 392818.655
196 | 390941.568 | 392869.643
197 | 390921.647 | 392869.283
198 | 390923.824 | 392868.734
199 | 390920.042 | 392837.481
200 | 390924.934 | 392832.865
201 | 390948.693 | 392867.51
202 | 390946.807 | 392864.979
203 | 390946.971 | 392857.897
204 | 390936.288 | 392844.648
205 | 390905.001 | 392817.821
206 | 390939.128 | 392871.786
207 | 390943.019 | 392871.212
208 | 390917 | 392871
209 | 390923.916 | 392868.865
210 | 390919.804 | 392837.861
211 | 390925.39 | 392832.419
212 | 390946.962 | 392864.97
213 | 390947.023 | 392857.622
214 | 390936.388 | 392844.4
215 | 390905.251 | 392816.298
216 | 390931.512 | 392879.201
217 | 390945.597 | 392874.081
218 | 390923.961 | 392868.986
219 | 390919.412 | 392838.407
220 | 390926.643 | 392831.209
221 | 390947.126 | 392865.015
222 | 390947.089 | 392857.034
223 | 390936.61 | 392843.936
224 | 390905.69 | 392815.026
225 | 390927 | 392880
226 | 390946.519 | 392875.104
227 | 390923.967 | 392869.089
228 | 390926.75 | 392831.106
229 | 390947.326 | 392865.134
230 | 390947.18 | 392856.577
231 | 390936.749 | 392843.721
232 | 390906.065 | 392814.191
233 | 390937.556 | 392882.924
234 | 390947.273 | 392875.942
235 | 390923.916 | 392869.238
236 | 390926.805 | 392831.065
237 | 390947.49 | 392865.261
238 | 390947.287 | 392856.272
239 | 390936.874 | 392843.589
240 | 390906.399 | 392813.691
241 | 390936.301 | 392884.111
242 | 390923.807 | 392869.387
243 | 390926.875 | 392831.043
244 | 390947.59 | 392865.397
245 | 390947.457 | 392855.998
246 | 390938.352 | 392842.126
247 | 390907.213 | 392812.685
248 | 390931 | 392884
249 | 390931 | 392884
250 | 390923.606 | 392869.587
251 | 390926.945 | 392831.047
252 | 390947.626 | 392865.525
253 | 390947.784 | 392855.658
254 | 390938.796 | 392841.703
255 | 390910.805 | 392815.497
256 | 390907.752 | 392812.019
257 | 390922.855 | 392870.303
258 | 390927.019 | 392831.072
259 | 390947.635 | 392865.698
260 | 390949.052 | 392854.417
261 | 390938.914 | 392841.633
262 | 390911.309 | 392815.876
263 | 390909.871 | 392809.604
264 | 390921 | 392875
265 | 390927.156 | 392831.157
266 | 390947.599 | 392865.889
267 | 390949.358 | 392854.138
268 | 390936.706 | 392838.972
269 | 390939.032 | 392841.62
270 | 390911.514 | 392816.081
271 | 390913.165 | 392812.297
272 | 390910.583 | 392808.793
273 | 390927.282 | 392831.268
274 | 390947.508 | 392866.043
275 | 390949.516 | 392854.033
276 | 390935 | 392836
277 | 390939.171 | 392841.613
278 | 390911.683 | 392816.381
279 | 390913.42 | 392812.472
280 | 390913.173 | 392805.861
281 | 390927.695 | 392831.755
282 | 390947.071 | 392866.462
283 | 390949.636 | 392853.999
284 | 390939.296 | 392841.627
285 | 390911.851 | 392816.885
286 | 390913.648 | 392812.586
287 | 390914.334 | 392804.546
288 | 390912.467 | 392805.282
289 | 390931 | 392831
290 | 390946.507 | 392867.044
291 | 390949.096 | 392853.309
292 | 390949.744 | 392853.995
293 | 390939.414 | 392841.675
294 | 390912.001 | 392817.334
295 | 390913.996 | 392812.686
296 | 390914.839 | 392803.916
297 | 390909.292 | 392803.146
298 | 390948.848 | 392852.992
299 | 390949.819 | 392854.01
300 | 390939.539 | 392841.731
301 | 390912.188 | 392817.651
302 | 390915.584 | 392813.037
303 | 390918.269 | 392799.909
304 | 390908.726 | 392802.519
305 | 390948.3925 | 392852.4855
306 | 390949.898 | 392854.051
307 | 390940.115 | 392842.278
308 | 390912.454 | 392818.024
309 | 390915.882 | 392813.133
310 | 390918.529 | 392799.613
311 | 390908.548 | 392802.302
312 | 390947.472 | 392851.557
313 | 390950.032 | 392854.156
314 | 390943 | 392844
315 | 390912.783 | 392818.365
316 | 390916.093 | 392813.229
317 | 390919.05 | 392800
318 | 390923.291 | 392794.191
319 | 390908.47 | 392802.178
320 | 390946 | 392848
321 | 390950.481 | 392854.63
322 | 390913.191 | 392818.747
323 | 390916.33 | 392813.352
324 | 390921.636 | 392802.118
325 | 390925.511 | 392791.533
326 | 390908.408 | 392802.069
327 | 390952 | 392853
328 | 390913.426 | 392818.962
329 | 390916.549 | 392813.501
330 | 390922.556 | 392802.836
331 | 390932.594 | 392797.299
332 | 390929.7419 | 392786.3729
333 | 390908.354 | 392801.937
334 | 390914.512 | 392819.906
335 | 390918.357 | 392814.966
336 | 390924.531 | 392804.433
337 | 390935 | 392800
338 | 390934.963 | 392790.74
339 | 390930.511 | 392785.435
340 | 390908.323 | 392801.829
341 | 390914.975 | 392820.221
342 | 390923 | 392816
343 | 390926.15 | 392805.742
344 | 390923.88 | 392805.165
345 | 390937.605 | 392792.915
346 | 390931.168 | 392784.63
347 | 390908.308 | 392801.736
348 | 390915.149 | 392820.308
349 | 390929 | 392807
350 | 390923.819 | 392805.287
351 | 390937.856 | 392793.111
352 | 390931.703 | 392784.132
353 | 390908.308 | 392801.651
354 | 390915.29 | 392820.348
355 | 390923.758 | 392805.422
356 | 390937.949 | 392793.204
357 | 390932.46 | 392783.603
358 | 390908.315 | 392801.581
359 | 390915.397 | 392820.355
360 | 390923.744 | 392805.551
361 | 390938.005 | 392793.278
362 | 390932.953 | 392783.3
363 | 390908.339 | 392801.503
364 | 390915.451 | 392820.348
365 | 390923.772 | 392805.686
366 | 390938.024 | 392793.371
367 | 390933.748 | 392782.903
368 | 390908.385 | 392801.426
369 | 390915.511 | 392820.295
370 | 390923.86 | 392805.862
371 | 390938.024 | 392793.483
372 | 390934.599 | 392782.657
373 | 390908.689 | 392801.043
374 | 390915.592 | 392820.188
375 | 390924.022 | 392806.038
376 | 390938.005 | 392793.623
377 | 390935.584 | 392782.524
378 | 390910.98 | 392798.157
379 | 390907.282 | 392801.155
380 | 390915.907 | 392819.679
381 | 390925.152 | 392806.998
382 | 390937.968 | 392793.744
383 | 390936.303 | 392782.505
384 | 390913.208 | 392795.42
385 | 390898.776 | 392802.817
386 | 390906.36 | 392802.282
387 | 390918 | 392819
388 | 390926 | 392812
389 | 390937.912 | 392793.827
390 | 390937.155 | 392782.6
391 | 390913.3067 | 392795.2978
392 | 390895.655 | 392803.358
393 | 390901.454 | 392808.389
394 | 390937.791 | 392793.949
395 | 390938.366 | 392782.884
396 | 390910.051 | 392792.872
397 | 390915.116 | 392793.058
398 | 390895.344 | 392803.443
399 | 390901.096 | 392808.831
400 | 390937.344 | 392794.349
401 | 390939.237 | 392783.187
402 | 390909.746 | 392792.659
403 | 390916.015 | 392791.999
404 | 390895.119 | 392803.443
405 | 390900.933 | 392809.018
406 | 390937 | 392798
407 | 390940.013 | 392783.622
408 | 390909.563 | 392792.553
409 | 390918.607 | 392788.706
410 | 390915.753 | 392791.725
411 | 390894.893 | 392803.386
412 | 390900.791 | 392809.106
413 | 390940.732 | 392784.113
414 | 390909.433 | 392792.492
415 | 390922.398 | 392784.096
416 | 390915.69 | 392791.654
417 | 390894.074 | 392802.85
418 | 390900.539 | 392809.227
419 | 390941.549 | 392784.768
420 | 390909.212 | 392792.415
421 | 390923.197 | 392783.136
422 | 390915.654 | 392791.598
423 | 390893.905 | 392802.681
424 | 390897.659 | 392810.609
425 | 390942.91 | 392785.874
426 | 390942.91 | 392785.874
427 | 390908.473 | 392792.172
428 | 390923.398 | 392782.888
429 | 390915.626 | 392791.52
430 | 390893.792 | 392802.483
431 | 390896.587 | 392810.976
432 | 390947.433 | 392789.686
433 | 390947.433 | 392789.686
434 | 390907.642 | 392791.928
435 | 390923.491 | 392782.749
436 | 390915.619 | 392791.449
437 | 390893.764 | 392802.258
438 | 390896.22 | 392811.089
439 | 390953.846 | 392795.059
440 | 390953.846 | 392795.059
441 | 390907.177 | 392791.783
442 | 390923.553 | 392782.625
443 | 390915.619 | 392791.371
444 | 390893.82 | 392802.004
445 | 390895.542 | 392811.117
446 | 390958.463 | 392798.896
447 | 390958.463 | 392798.896
448 | 390906.751 | 392791.616
449 | 390923.584 | 392782.517
450 | 390915.633 | 392791.293
451 | 390894.441 | 392801.355
452 | 390894.949 | 392811.145
453 | 390959.827 | 392800.103
454 | 390959.827 | 392800.103
455 | 390906.364 | 392791.414
456 | 390923.6 | 392782.346
457 | 390915.654 | 392791.243
458 | 390894 | 392797
459 | 390894.3 | 392810.976
460 | 390963.865 | 392803.674
461 | 390963.865 | 392803.674
462 | 390957.305 | 392802.791
463 | 390905.762 | 392791.025
464 | 390923.584 | 392782.192
465 | 390915.683 | 392791.215
466 | 390893.764 | 392810.637
467 | 390968.351 | 392807.642
468 | 390968.351 | 392807.642
469 | 390964.469 | 392803.03
470 | 390956.915 | 392803.162
471 | 390905.366 | 392790.721
472 | 390923.538 | 392782.052
473 | 390915.718 | 392791.18
474 | 390891.2225 | 392808.691
475 | 390970.015 | 392809.073
476 | 390970.015 | 392809.073
477 | 390956.693 | 392803.354
478 | 390905.122 | 392790.469
479 | 390923.476 | 392781.898
480 | 390915.775 | 392791.151
481 | 390891.138 | 392808.521
482 | 390973.535 | 392812.101
483 | 390973.535 | 392812.101
484 | 390963.033 | 392816.614
485 | 390956.52 | 392803.452
486 | 390905.015 | 392790.34
487 | 390923.352 | 392781.774
488 | 390915.881 | 392791.116
489 | 390891.11 | 392808.352
490 | 390978.625 | 392816.388
491 | 390978.625 | 392816.388
492 | 390962.663 | 392817.058
493 | 390965.49 | 392819.862
494 | 390956.242 | 392803.57
495 | 390904.962 | 392790.248
496 | 390923.073 | 392781.511
497 | 390916.016 | 392791.08
498 | 390891.166 | 392808.126
499 | 390981.879 | 392818.818
500 | 390981.879 | 392818.818
501 | 390962.507 | 392817.246
502 | 390964 | 392822
503 | 390955.804 | 392803.705
504 | 390904.939 | 392790.18
505 | 390916.237 | 392776.136
506 | 390916.108 | 392791.052
507 | 390891.336 | 392807.872
508 | 390982.421 | 392819.26
509 | 390982.421 | 392819.26
510 | 390962.384 | 392817.32
511 | 390955.501 | 392803.823
512 | 390904.924 | 392790.081
513 | 390912.695 | 392780.428
514 | 390915.185 | 392775.311
515 | 390916.186 | 392791.017
516 | 390983.883 | 392820.451
517 | 390983.883 | 392820.451
518 | 390979.167 | 392822.695
519 | 390962.253 | 392817.337
520 | 390955.316 | 392803.946
521 | 390904.932 | 392790.005
522 | 390908 | 392779
523 | 390914.619 | 392774.864
524 | 390916.242 | 392790.981
525 | 390985.003 | 392821.271
526 | 390985.003 | 392821.271
527 | 390977.209 | 392824.691
528 | 390962.138 | 392817.312
529 | 390955.18 | 392804.057
530 | 390905.076 | 392789.479
531 | 390914.548 | 392774.783
532 | 390916.278 | 392790.932
533 | 390986.567 | 392822.332
534 | 390986.567 | 392822.332
535 | 390975.743 | 392826.352
536 | 390962.023 | 392817.271
537 | 390954.784 | 392804.457
538 | 390903.887 | 392790.99
539 | 390904 | 392784
540 | 390914.494 | 392774.721
541 | 390916.292 | 392790.868
542 | 390987.709 | 392823.028
543 | 390987.709 | 392823.028
544 | 390975.138 | 392827.039
545 | 390961.735 | 392817.041
546 | 390951.688 | 392807.795
547 | 390902.523 | 392792.617
548 | 390914.467 | 392774.649
549 | 390916.278 | 392790.783
550 | 390991 | 392824.805
551 | 390991 | 392824.805
552 | 390974.926 | 392827.234
553 | 390977.781 | 392829.754
554 | 390961.464 | 392816.787
555 | 390951.538 | 392807.965
556 | 390897 | 392791
557 | 390914.449 | 392774.569
558 | 390916.242 | 392790.733
559 | 390993.403 | 392826.054
560 | 390993.403 | 392826.054
561 | 390974.831 | 392827.281
562 | 390976 | 392832
563 | 390958 | 392817
564 | 390951.458 | 392808.125
565 | 390914.458 | 392774.497
566 | 390916.157 | 392790.648
567 | 390993.936 | 392826.331
568 | 390993.936 | 392826.331
569 | 390991.104 | 392829.14
570 | 390974.676 | 392827.311
571 | 390951.428 | 392808.325
572 | 390914.476 | 392774.425
573 | 390994.064 | 392826.393
574 | 390994.064 | 392826.393
575 | 390990.836 | 392829.546
576 | 390974.581 | 392827.311
577 | 390951.428 | 392808.505
578 | 390914.701 | 392774.115
579 | 390997.536 | 392828.07
580 | 390997.536 | 392828.07
581 | 390993.888 | 392826.66
582 | 390990.662 | 392829.86
583 | 390974.467 | 392827.299
584 | 390951.458 | 392808.71
585 | 390910.991 | 392771.178
586 | 390915.202 | 392773.458
587 | 390999.985 | 392829.212
588 | 390999.985 | 392829.212
589 | 390993.812 | 392826.748
590 | 390990.534 | 392830.185
591 | 390974.378 | 392827.252
592 | 390951.553 | 392808.9
593 | 390910.777 | 392771.009
594 | 390917.646 | 392770.357
595 | 391004.98 | 392831.301
596 | 391000.5776 | 392829.4599
597 | 390993.745 | 392826.807
598 | 390989.572 | 392833.322
599 | 390973.854 | 392826.853
600 | 390951.713 | 392809.099
601 | 390910.657 | 392770.943
602 | 390910.518 | 392764.593
603 | 390920.545 | 392766.731
604 | 391009.465 | 392833.089
605 | 391009.465 | 392833.089
606 | 391000.5776 | 392829.4599
607 | 390996.172 | 392840.26
608 | 390996.172 | 392840.26
609 | 390993.64 | 392826.841
610 | 390989.096 | 392834.773
611 | 390969 | 392827
612 | 390951.838 | 392809.199
613 | 390910.547 | 392770.91
614 | 390909 | 392760
615 | 390923.419 | 392763.338
616 | 391008.023 | 392836.745
617 | 391012.375 | 392834.183
618 | 391012.375 | 392834.183
619 | 390996 | 392843
620 | 390993.577 | 392826.832
621 | 390988.794 | 392835.423
622 | 390952.418 | 392809.569
623 | 390910.454 | 392770.899
624 | 390922.171 | 392762.286
625 | 390924.232 | 392762.387
626 | 391006.125 | 392841.751
627 | 390993.509 | 392826.794
628 | 390988.562 | 392835.841
629 | 390954 | 392812
630 | 390910.307 | 392770.899
631 | 390921.888 | 392762.003
632 | 390924.414 | 392762.164
633 | 391005.565 | 392843.218
634 | 390993.467 | 392826.744
635 | 390988.132 | 392836.432
636 | 390909.959 | 392770.941
637 | 390921.726 | 392761.781
638 | 390924.515 | 392762.063
639 | 391002 | 392847
640 | 390993.45 | 392826.677
641 | 390987.226 | 392837.535
642 | 390909.718 | 392770.968
643 | 390921.524 | 392761.458
644 | 390924.636 | 392761.963
645 | 390993.459 | 392826.609
646 | 390986.947 | 392837.814
647 | 390909.412 | 392771.006
648 | 390921.12 | 392760.65
649 | 390924.798 | 392761.882
650 | 390993.492 | 392826.521
651 | 390986.866 | 392837.895
652 | 390909.225 | 392771.017
653 | 390920.797 | 392760.044
654 | 390924.98 | 392761.862
655 | 390993.551 | 392826.412
656 | 390986.773 | 392837.93
657 | 390987.307 | 392838.185
658 | 390909.056 | 392771.023
659 | 390920.534 | 392759.64
660 | 390925.182 | 392761.882
661 | 390993.787 | 392826.134
662 | 390986.68 | 392837.93
663 | 390987.923 | 392838.51
664 | 390908.771 | 392771.012
665 | 390920.231 | 392759.236
666 | 390925.444 | 392762.018
667 | 390993.989 | 392825.97
668 | 390986.587 | 392837.907
669 | 390990.478 | 392839.868
670 | 390908.492 | 392770.984
671 | 390919.948 | 392758.933
672 | 390925.74 | 392761.64
673 | 390926.091 | 392762.508
674 | 390994.166 | 392825.873
675 | 390986.018 | 392837.512
676 | 390990 | 392841
677 | 390908.361 | 392770.963
678 | 390919.443 | 392758.468
679 | 390925.919 | 392761.414
680 | 390929.951 | 392765.901
681 | 390994.528 | 392825.697
682 | 390981 | 392837
683 | 390908.218 | 392770.935
684 | 390917.785 | 392756.994
685 | 390926.062 | 392761.188
686 | 390932.739 | 392768.301
687 | 390908.087 | 392770.886
688 | 390913 | 392755
689 | 390926.169 | 392760.95
690 | 390938.131 | 392762.197
691 | 390940.702 | 392775.184
692 | 390907.934 | 392770.815
693 | 390926.216 | 392760.76
694 | 390937.548 | 392761.707
695 | 390939.539 | 392760.604
696 | 390947.039 | 392768.131
697 | 390942.352 | 392776.625
698 | 390907.699 | 392770.684
699 | 390926.24 | 392760.45
700 | 390937.379 | 392761.539
701 | 390943 | 392758
702 | 390949 | 392763
703 | 390944.148 | 392778.217
704 | 390907.124 | 392770.224
705 | 390926.204 | 392759.927
706 | 390937.285 | 392761.418
707 | 390948.941 | 392782.353
708 | 390944.182 | 392778.111
709 | 390906.396 | 392769.568
710 | 390925.585 | 392756.048
711 | 390937.231 | 392761.343
712 | 390954.592 | 392787.288
713 | 390951.513 | 392779.362
714 | 390944.201 | 392778.008
715 | 390906.33 | 392769.502
716 | 390925.095 | 392752.863
717 | 390937.197 | 392761.256
718 | 390960.503 | 392792.29
719 | 390951.779 | 392779.034
720 | 390944.201 | 392777.911
721 | 390906.287 | 392769.442
722 | 390924.96 | 392751.851
723 | 390937.177 | 392761.175
724 | 390962.999 | 392794.377
725 | 390966.597 | 392785.202
726 | 390951.873 | 392778.903
727 | 390944.188 | 392777.802
728 | 390906.259 | 392769.376
729 | 390924.892 | 392750.924
730 | 390937.177 | 392761.081
731 | 390966.383 | 392797.222
732 | 390967.383 | 392784.225
733 | 390951.956 | 392778.754
734 | 390944.156 | 392777.718
735 | 390906.248 | 392769.3
736 | 390924.876 | 392750.418
737 | 390937.191 | 392761.007
738 | 390970.344 | 392800.554
739 | 390967.79 | 392783.707
740 | 390952.012 | 392778.624
741 | 390944.072 | 392777.609
742 | 390906.248 | 392769.229
743 | 390924.892 | 392750.014
744 | 390937.231 | 392760.926
745 | 390973.519 | 392803.236
746 | 390965.176 | 392781.034
747 | 390967.869 | 392783.614
748 | 390952.068 | 392778.466
749 | 390943.95 | 392777.499
750 | 390906.259 | 392769.163
751 | 390924.96 | 392749.676
752 | 390937.285 | 392760.845
753 | 390974.708 | 392804.22
754 | 390977.441 | 392798.798
755 | 390965 | 392778
756 | 390967.938 | 392783.559
757 | 390952.106 | 392778.307
758 | 390943.847 | 392777.429
759 | 390906.303 | 392769.081
760 | 390925.078 | 392749.289
761 | 390937.393 | 392760.704
762 | 390976.271 | 392805.664
763 | 390980.72 | 392795.089
764 | 390968.007 | 392783.531
765 | 390952.134 | 392778.084
766 | 390943.737 | 392777.377
767 | 390906.369 | 392768.988
768 | 390925.23 | 392748.952
769 | 390938.215 | 392759.66
770 | 390980.319 | 392808.983
771 | 390978.194 | 392792.523
772 | 390980.83 | 392795.019
773 | 390968.132 | 392783.517
774 | 390952.161 | 392777.776
775 | 390943.66 | 392777.358
776 | 390906.708 | 392768.567
777 | 390925.5 | 392748.446
778 | 390940 | 392756
779 | 390983.29 | 392812.012
780 | 390978 | 392789
781 | 390980.951 | 392794.989
782 | 390968.299 | 392783.573
783 | 390952.189 | 392777.45
784 | 390943.563 | 392777.358
785 | 390906 | 392764
786 | 390926.112 | 392747.463
787 | 390985.762 | 392814.221
788 | 390981.082 | 392794.959
789 | 390968.41 | 392783.642
790 | 390952.227 | 392777.236
791 | 390943.473 | 392777.377
792 | 390926.444 | 392747.366
793 | 390924.179 | 392748.181
794 | 390988.243 | 392815.901
795 | 390981.202 | 392794.959
796 | 390968.576 | 392783.781
797 | 390952.283 | 392777.022
798 | 390943.39 | 392777.416
799 | 390926.734 | 392747.283
800 | 390921.1 | 392749.367
801 | 390988.444 | 392815.944
802 | 390990.626 | 392817.377
803 | 390981.333 | 392794.979
804 | 390969.687 | 392784.793
805 | 390952.311 | 392776.92
806 | 390943.306 | 392777.506
807 | 390926.982 | 392747.256
808 | 390918.462 | 392750.361
809 | 390988.65 | 392815.95
810 | 390993.25 | 392818.98
811 | 390993.25 | 392818.98
812 | 390981.413 | 392795.009
813 | 390973 | 392785
814 | 390952.366 | 392776.761
815 | 390943.035 | 392777.828
816 | 390927.176 | 392747.256
817 | 390917 | 392751
818 | 390988.854 | 392815.918
819 | 390995.557 | 392820.131
820 | 390995.557 | 392820.131
821 | 390981.524 | 392795.079
822 | 390952.441 | 392776.622
823 | 390942.694 | 392778.175
824 | 390927.369 | 392747.297
825 | 390989.048 | 392815.851
826 | 390997.983 | 392821.471
827 | 390997.983 | 392821.471
828 | 390982.359 | 392795.763
829 | 390952.581 | 392776.445
830 | 390942.333 | 392778.516
831 | 390927.535 | 392747.339
832 | 390989.227 | 392815.749
833 | 390999.996 | 392822.532
834 | 390999.996 | 392822.532
835 | 390986 | 392795
836 | 390954.1 | 392774.61
837 | 390927.645 | 392747.394
838 | 390989.385 | 392815.617
839 | 391002.28 | 392823.399
840 | 391002.28 | 392823.399
841 | 390954.732 | 392773.897
842 | 390927.77 | 392747.463
843 | 390989.516 | 392815.458
844 | 391004.255 | 392819.014
845 | 391005.615 | 392824.81
846 | 391005.615 | 392824.81
847 | 390955.053 | 392773.535
848 | 390927.935 | 392747.601
849 | 390989.5735 | 392815.3755
850 | 391004.582 | 392818.391
851 | 391009.67 | 392826.423
852 | 391009.67 | 392826.423
853 | 390955.134 | 392773.465
854 | 390928.184 | 392747.849
855 | 390990.602 | 392813.363
856 | 391005.27 | 392816.532
857 | 391016.001 | 392829.07
858 | 391016.001 | 392829.07
859 | 390955.204 | 392773.418
860 | 390931 | 392748
861 | 390935 | 392751
862 | 390991.411 | 392812.136
863 | 391006.257 | 392814.424
864 | 391018.607 | 392830.063
865 | 391018.607 | 392830.063
866 | 390955.285 | 392773.378
867 | 390991.997 | 392810.992
868 | 391006.471 | 392814.211
869 | 391020.304 | 392830.435
870 | 391020.304 | 392830.435
871 | 390955.355 | 392773.36
872 | 390992.556 | 392809.765
873 | 391006.765 | 392813.971
874 | 391005.777 | 392813.73
875 | 391021.504 | 392830.435
876 | 391021.504 | 392830.435
877 | 390955.425 | 392773.355
878 | 390993.762 | 392807.804
879 | 391007.112 | 392813.917
880 | 391004.149 | 392812.61
881 | 391022.496 | 392830.239
882 | 391022.496 | 392830.239
883 | 390955.495 | 392773.355
884 | 390994.075 | 392807.334
885 | 391007.646 | 392813.917
886 | 391005 | 392808
887 | 390955.564 | 392773.36
888 | 390994.421 | 392806.816
889 | 390992.316 | 392804.712
890 | 391008.286 | 392814.131
891 | 390956.756 | 392773.691
892 | 390994.97 | 392805.953
893 | 390990.811 | 392802.497
894 | 391010.609 | 392815.358
895 | 390952.377 | 392769.85
896 | 390960 | 392774
897 | 390995.113 | 392805.81
898 | 390991 | 392798
899 | 391014 | 392812
900 | 390952 | 392766
901 | 390995.257 | 392805.718
902 | 390995.401 | 392805.718
903 | 390995.584 | 392805.758
904 | 390995.885 | 392805.914
905 | 390996.355 | 392806.267
906 | 391001 | 392805

## Switches
NODE1 | NODE2 | Closed=1